## Slide 1
Metro
October 10, 2025
Terrebonne Distribution Center

## Slide 2
2
CONFIDENTIEL - kWh Québec inc. © 2025 Tous droits réservés
Overview
Potential solar generation: Rooftop + Carports
  ~7-8 MW
  ~ 8-9 GWh annual production
Other opportunities
  Battery storage
  Winter load-shifting

## Slide 3
Solar Overview
3
CONFIDENTIEL - kWh Québec inc. © 2025 Tous droits réservés
 | Capacity | Est. Annual Production
A. Rooftop | 4.1 - 5 MW | 5.2 - 5.7 GWh
B. Carport | 2.81 MW | 3.6 GWh

## Slide 4
A. Rooftop
4
CONFIDENTIEL - kWh Québec inc. © 2025 Tous droits réservés
System Capacity: 4.1 - 5 MW
Est. Annual Output: 5.2 - 5.7 GWh

## Slide 5
B. Carports
5
CONFIDENTIEL - kWh Québec inc. © 2025 Tous droits réservés
2.81 MW Output
Est. Annual Capacity: 3.6 GWh

## Slide 6
Other Opportunities
6
CONFIDENTIEL - kWh Québec inc. © 2025 Tous droits réservés
Potential:
  Battery storage
  Winter load-shifting
Would require 12 to 24 months per hour energy consumption to understand load profiles and price out opportunities
  (available on Hydro Québec’s Online Espace Client)

## Slide 7
7
CONFIDENTIEL - kWh Québec inc. © 2025 Tous droits réservés